## Slide 1: Interaction événementielle entre du code C et LabVIEW
LUGE 2022.3
R&D, Pole LabVIEW, Maxime RENAUD & Loïc WOHLEBER
26 septembre 2022
V1.0

## Slide 2: AGENDA
Présentateurs
Contexte
Prérequis
  Utilisation d’événement utilisateurs
  Intégration d’une dll dans LabVIEW
Démonstration
Cas Concret : multicast DNS
Questions

## Slide 3: Présentateurs

## Slide 4: BioLogic

## Slide 5: Contexte - Problématique
Lister des instruments avec une classification

## Slide 6: Contexte - Problématique
Le LXI permet cette diffusion d’informations
Il faut des INSTRUMENTS en INSTR
Nécessite une connexion à chaque instruments
https://www.lxistandard.org

## Slide 7: Contexte - Alternative
La détection de périphériques réseaux peut se faire par multicast DNS
Le filtrage peut se faire dès la requête sans connexion directe
http://multicastdns.org/
Mon Instrument ?
xx.xxx.xx.xx
Non
Non
Oui
Moi

## Slide 8: Contexte - Alternative
mDquoi ?!
???
Comment faire quand on a pas l’accès à cette couche réseau avec les fonctions natives de LabVIEW

## Slide 9: Contexte - Solution
Heureusement, j’ai mon collègue en face qui m’a dit :
« C facile, je C faire ! »
C
+
+

## Slide 10: Contexte - Solution
Limitations
  Action longue : +5s
  Action continue => Appel récurrent à la DLL

## Slide 11: Contexte - Solution ++
Limitations
  Action longue : +5s
  Action continue => Appel récurrent à la DLL
Solution ++
C
+
+
+

## Slide 12: Prérequis - Utilisation d’événements utilisateurs
Présentation d’Olivier JOURDAN LUGE 2021.2

## Slide 13: Prérequis - Utilisation d’événements utilisateurs
Présentation d’Olivier JOURDAN LUGE 2021.2
Palette LabVIEW

## Slide 14: Prérequis - Utilisation d’événements utilisateurs
Présentation d’Olivier JOURDAN LUGE 2021.2
Palette LabVIEW
Modèle de conception

## Slide 15: Prérequis - Intégration d’une dll dans LabVIEW
DLL : Dynamic Link Library - Bibliothèque de liens dynamiques
Appeler du code externe dans LabVIEW via une DLL
  .NET Assembly
  Header (.h)
  Type de données

## Slide 16: Prérequis - Intégration d’une dll dans LabVIEW
.NET Assembly
Header (.h)
Type de données

## Slide 17: Prérequis - Intégration d’une dll dans LabVIEW
.NET Assembly
Header (.h)
Type de données

## Slide 18: Prérequis - Intégration d’une dll dans LabVIEW
.NET Assembly
Header (.h)
Type de données

## Slide 19: Prérequis - Intégration d’une dll dans LabVIEW
.NET Assembly
Header (.h)
Type de données

## Slide 20: Prérequis - Intégration d’une dll dans LabVIEW
.NET Assembly
Header (.h)
Type de données

## Slide 21: Démonstration

## Slide 22: Cas Concret : multicast DNS - Public API
Création d’une instance de la classe mDNS
Enregistrement à un évènement utilisateur
Lancement d’un « Listener »
Exploitation des données de manière évènementielle
Arrêt du « Listener »
Destruction de l’instance de la classe mDNS
Public API :

## Slide 23: Cas Concret : multicast DNS - Listener

## Slide 24: Cas Concret : multicast DNS - Listener
Create User Event
Destroy User Event
MDNS_QueryLVUserEvent
MDNS_StopThreadQueryPeriodic

## Slide 25: Cas Concret : multicast DNS - HMI
Do stuff

## Slide 26: Questions